| Объект: 3 мкр, строящийся ГМ «Глобус» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тех-кая хар-ка | Ед. изм. | Кол-во | Цена, сом | Итого, сом |
| 1 | Асбестово-цементная труба | 150 | Шт (4м) | 8 | 1200 | 9600 |
| 2 | Муфта | 150 | шт | 10 | 200 | 2000 |
| 3 | Минеральная вата |  | м | 4 | 150 | 600 |
| 4 | Сталкер |  | м | 4 | 100 | 400 |
| 5 | Цемент |  | мешок | 1 | 400 | 400 |
| 6 | Песок |  | ЗИЛ | 1 | 5500 | 5500 |
| 7 | Скотч |  | шт | 2 | 360 | 720 |
| 8 | Монтажная пена |  | шт | 1 | 650 | 650 |
| 9 | Бетонное кольцо | 100 | шт | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | Бетонная крышка | 100 | шт | 1 | 1400 | 1400 |
| 11 | Пластиковая крышка |  | шт | 1 | 3800 | 3800 |
| 12 | Пластиковая труба | 32 | м | 50 | 180 | 9000 |
| 13 | Пластиковая труба | 25 | м | 2 | 115 | 330 |
| 14 | Муфта | 32 | шт | 10 | 40 | 400 |
| 15 | Отвод | 32 | шт | 10 | 40 | 400 |
| 16 | Отвод | 25 | шт | 4 | 25 | 100 |
| 17 | Полу отвод | 32 | шт | 2 | 40 | 80 |
| 18 | Тройник (гибрид) | 32 на 20 | шт | 1 | 55 | 55 |
| 19 | Пластиковый переходник | 32 На 25 | шт | 1 | 40 | 40 |
| 20 | Пластиковый кран (Firat) | 32 | шт | 1 | 600 | 600 |
| 21 | Пластиковый кран (Firat) | 25 | шт | 1 | 470 | 470 |
| 22 | Пластиковый полу оборотный кран (Valfex) | 20 | шт | 1 | 175 | 175 |
| 23 | Резьба | 25 | шт | 1 | 30 | 30 |
| 24 | Кран металлический (врезочный) | 25 | шт | 1 | 650 | 650 |
| 25 | Разъем (папа) | 32 | шт | 1 | 330 | 330 |
| 26 | Разъем (гибрид) (мама) | 32 на 25 | шт | 2 | 320 | 640 |
| 27 | Водомер | 20 | шт | 1 | 1800 | 1800 |
| 28 | Алмазный диск (отрезной) | 180 | шт | 3 | 70 | 210 |
| 29 | Электроды (арсенал) | тройка | шт | 20 | 8 | 160 |
| 30 | Фум лента |  | шт | 1 | 165 | 165 |
|  | Итого | 42705 |  |  |  |  |

Смета на проведение монтажных уличных работ (канализация и водопровод), для строящегося ГМ «Глобус»