| Объект: 3 мкр, строящийся ГМ «Глобус» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тех-кая хар-ка | Ед. изм. | Кол-во | Цена(единица за работу), сом | Итого, сом |
| 1 | Монтаж пластиковой трубы (с подсыпкой) | 150 | м | 40 | 1100 | 44000 |
| 2 | Монтаж асбестово-цементной трубы (с подсыпкой) | 150 | м | 32 | 1100 | 35200 |
| 3 | Монтаж бетонного кольца с бетонирование дна и окружности крышки | 100 | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 4 | Выведение канализационных точек | 100 70 50 | шт | 22 | 800 | 17600 |
| 5 | Врезка в центральную трубу водопровода | 25 | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | Монтаж водопроводной пластиковой трубы (с подсыпкой) | 32 | м | 40 | 750 | 30000 |
| 7 | Монтаж гусака и водомера | 20 | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 8 | Вырывание и закапывание траншеи (вручную) под внутреннюю канализацию |  | м | 55 | 1100 | 60500 |
|  | Итого | 202300 |  |  |  |  |

Смета на проведение монтажных работ (канализация и водопровод), для строящегося ГМ «Глобус»

| № | Услуги экскаватора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырывание траншеи под водопровод |  | м | 42 | 300 | 12600 |
| 2 | Вырывание траншеи под наружную канализацию |  | м | 32 | 300 | 9600 |
| 3 | Вырывание ямы под бетонное кольцо |  | шт | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Итого | 23700 |  |  |  |  |
|  | Итого: работа+услуги экскаватора | 202300+23700=226000 |  |  |  |  |